## вс прол дальн ме
Отчет
об исполнении производственной программы за 2020 год
в сфере холодного водоснабжения (Пролетарское г.п. Дальннское с.п. М.Ельмутянское с.п.)
МУП "Пролетарский водоканал"
2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые средства, тыс. руб.
|  | план | факт
1. | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:
| Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 543м d=110 г.Пролетарск, от ул.Степной 2/3 до пер.Лермонтова (от пер.Степной до ул.Мира д.№ 12а). | 545.325 | 0
| Приобретение насосного агрегата Д 320/50 на ОСВ г.Пролетарск НС2 | 45.4 | 0
| Аварийный ремонт на водопроводных линиях. | 348.015 | 837.79
| Установка насосного оборудования НС 1п х.Дальний |  | 33.88
| Капитальный ремонт водопроводной сети с заменой запорной арматуры д=80 НС1п х.М.Ельмута |  | 2.91
| Замена участка водопроводной сети д=110 300м ул.Седова 2-34 г.Пролетарск |  | 87
| Замена запорной арматуры д=100ул.Красноармейская, 54 |  | 3.9
| Замена участка водопроводной сети д=25 50м х.Привольный |  | 1.3
| Замена участка водопроводной сети д=75 20м пер.Красный, 101 г.Пролетарск |  | 6.2
| Замена запорной арматуры д=100 пер.Чкалова 12 г.Пролетарск |  | 3.6
| Установка насосного оборудования НС1 подъма х.М.Ельмута |  | 20.75
| Установка насосного оборудования ул.Степная, скважина г.Пролетарск |  | 35.88
| Замена запорной арматуры НС 1 подъема |  | 13.9
| Замена уч вод сети д=75 35м ул.Строительная, 5 |  | 9.9
| Замена уч сети д=50 50м ул.Черняховского, 15 |  | 6.8
| Установка насосного оборудования ул.Степная, скважина г.Пролетарск |  | 35.8
| Капитальный ремонт водопроводной сети с заменой запорной арматуры д=100 ул.Линейная, 19 |  | 3.5
| Ремонт оборудования насосной станции №3 с заменой запорной арматуры д=100 ул.Южная г.Пролетарск |  | 30.1
| Ремонт оборудования насосной станции 2 подъема с заменой запорной арматуры д=100 х.М.Ельмута |  | 13.02

## вс сух
Отчет
об исполнении производственной программы за 2020 год
в сфере холодного водоснабжения (Суховское с.п.)
МУП "Пролетарский водоканал"
2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые средства, тыс. руб.
|  | план | факт
1. | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:
| Капитальный ремонт водопровода, протяженностью 27196п.м., расположенного по адресу: Ростовская область, Пролетарский район, х.Сухой, состоящий из водоводов протяженностью 8346,5 п.м., водосбросной сети протяженностью 935 п.м., распределительной сети протяженностью 17914,5 п.п. (ремонтируемый участок – от насосной станции 1 подьема до прудов накопителей ) | 113.6925 | 0
| Текущий ремонт сетей водоснабжения |  | 141.11
| Замена участка водопроводной сети д=50 57м ул.Мокроусова 61 |  | 3.93
| Строительство водопроводного смотрового колодца НС 1подъема х.Сухой |  | 5.9
| Установка насосного оборудования в НС 1 подъема х.Сухой |  | 36.59
| Капитальный ремонт здания НС 1 подъема(водоканал) |  | 49.8
| Установка насосного оборудования в НС 1 подъема х.Сухой |  | 111.17
| Капитальный ремонт здания НС 1 подъема(водоканал) |  | 20.55
| Работы по капитальному ремонту оборудования насс=осной станции 1 подъема с заменой запорной арматуры д=100 |  | 31.9
| Замена насосного оборудования НС 1 подъма водоканал х.Сухой |  | 113.83
| Установка электролизера в НС 1 подъема |  | 28.52